网上竞价文件

项目编号：HT-W-2024062-1

项目名称：福建省闽西监狱纱窗采购安装项目

采购人：福建省闽西监狱

福州华腾招标有限公司

二〇二四年六月

第一章 网上竞价邀请

福州华腾招标有限公司受福建省闽西监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择福建省闽西监狱纱窗采购安装项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：HT-W-2024062-1

2.项目名称：福建省闽西监狱纱窗采购安装项目

3.网上竞价货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

公 告 起 始 时间：2024年6月27日

报 名 起 始 时间：2024年6月27日17:00:00

报 名 截 止 时间：2024年7月2日18:00:00

文件上传起始时间：2024年6月27日17:00:00

文件上传截止时间：2024年7月2日18:00:00

竞 价 起 始 时间：2024年7月3日09:00:00

竞 价 截 止 时间：2024年7月3日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求：/。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

- 6.网上竞价文件售价

竞价文件售价0元，在竞价文件获取期限内，各潜在竞价人可直接从采购公告附件中获取。网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

- 7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为2745元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福州华腾招标有限公司

开 户 行：中信银行福州榕城支行

账 号：7341 2101 8260 0161 407

- 8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

9.1、成交供应商应按照以下规定，向招标代理机构交纳代理服务费：竞价文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。根据闽狱采购[2018]3号《关于转发规范政府采购代理机构管理的通知》标准收取代理费：

①以成交价为计算基数；

②招标代理服务收费实行累进法计算：成交金额（万元） 收费费率标准 50（含，下同）以下 按1% ；50-100 按0.9% 。

③代理服务费的缴纳方式：

代理服务费由成交供应商在代理机构领取成交通知书时支付代理服务费，代理服务费以银行转账或现金等付款方式。

9.2、缴纳代理费账户信息：

开 户 名：福州华腾招标有限公司

开 户 行：中国民生银行鼓楼支行

账 号：1507012830002328

10.联系方式

采购人：福建省闽西监狱

地  址：福建省龙岩市新罗区中城凤凰北路2号

联系人及电话：赖先生/0597-5309186

采购代理机构：福州华腾招标有限公司

地  址：福州市鼓楼区东大路36号花开富贵1#楼A座23层18H室

邮  编：35005

电  话：0597-2621616

项目负责人：吴明珠、温炳卿

公司网址：http://www.fzhuateng.com/

电子邮箱：fzhuateng@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福州华腾招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

中国政府采购网，网址：www.ccgp.gov.cn；

福州华腾招标有限公司(http://www.fzhuateng.com/)。

- 网上竞价须知

- 一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：    /   。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.近三年来未发生过中标或成交后与采购人未签订合同等行为的。须提供承诺函，格式详见第五章。

- 二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fzhuateng.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fzhuateng.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价下浮率须不低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

4.如供应商首次提交的报价未按竞价文件要求下浮率不低于3%（不含3%），继续在竞价平台上参与竞价、最终报价为最低者，该供应商仍然不能成为本项目的成交供应商；当最低报价供应商的报价不符合竞价要求时，则第二低价报价的供应商成为本项目的成交供应商。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

## 一、项目概述

## （一）采购标的一览表

金额单位：人民币/元

| 包号 | 品目号 | 项目名称 | 参考品牌（若有） | 数量 | 总价最高限价 | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省闽西监狱纱窗采购安装项目 | / | 1/批 | 274564 | 2745 |
| 合计(大写)：人民币贰拾柒万肆仟伍佰陆拾肆元整. |  |  | ¥274564 |  |  |  |

（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

- 技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

- （一）采购清单及要求

| 监舍号房纱窗清单（固定纱窗） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装区域 | 序号 | 纱窗尺寸（m) | 单片面积（㎡） | 数量（个） | 面积（㎡） |
| 区域1 | 1 | 1.75*1.8 | 3.15 | 215 | 677.25 |
| 区域2 | 2 | 1.75*1.8 | 3.15 | 35 | 110.25 |
|  | 3 | 2.35*1.8 | 4.23 | 9 | 38.07 |
| 区域3 | 4 | 1.75*1.8 | 3.15 | 16 | 50.4 |
| 区域4 | 5 | 1.75*1.8 | 3.15 | 10 | 31.5 |
| 区域5 | 6 | 1.75*1.8 | 3.15 | 5 | 15.75 |
| 合计 |  |  |  | 290 | 923.22 |
| 注：总面积约923.22平，以上造价包含纱窗运输、安装、配件、维保、税费等所有费用，质保1年。 |  |  |  |  |  |
| 安装要求：纱网采用深灰色金刚纱网，金刚纱网密度≥12目（即1英寸（25.4mm）的长度内孔数≥12个），金刚纱网丝直径≥0.55mm，边框采用不小于8mm厚铁灰色铝合金边框（壁厚≥0.8mm），四个角须磨钝，采用自攻螺丝等方式固定在原有锻铁格栅上，纱窗安装后要求贴合、牢固；须根据原有锻铁护窗形式对纱窗进行分隔，确保边框均能有效固定。 |  |  |  |  |  |

| 监舍民警区域纱窗清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装区域 | 序号 | 纱窗尺寸（m） | 单片面积（㎡） | 数量（个） | 面积（㎡） |
| 区域1 | 1 | 0.7*1.5 | 1.05 | 6 | 6.3 |
|  | 2 | 0.85*1.5 | 1.275 | 48 | 61.2 |
|  | 3 | 0.95*1.5 | 1.425 | 24 | 34.2 |
|  | 4 | 0.7*1.4 | 0.98 | 24 | 23.52 |
|  | 5 | 0.85*1.4 | 1.19 | 168 | 199.92 |
|  | 6 | 0.95*1.4 | 1.33 | 48 | 63.84 |
| 区域2 | 7 | 0.85*1.4 | 1.19 | 3 | 3.57 |
|  | 8 | 0.8*1.6 | 1.28 | 2 | 2.56 |
| 区域3 | 9 | 0.85*1.4 | 1.19 | 21 | 24.99 |
|  | 10 | 0.55*1.4 | 0.77 | 15 | 11.55 |
|  | 11 | 0.6*1.4 | 0.84 | 6 | 5.04 |
|  | 12 | 0.85*1.3 | 1.105 | 26 | 28.73 |
|  | 13 | 0.6*1.3 | 0.78 | 12 | 9.36 |
|  | 14 | 0.55*1.3 | 0.715 | 2 | 1.43 |
|  | 15 | 0.73*1.3 | 0.949 | 16 | 15.184 |
| 区域4 | 16 | 0.85*1.5 | 1.275 | 7 | 8.925 |
|  | 17 | 0.85*1.7 | 1.445 | 1 | 1.445 |
|  | 18 | 0.85*1.6 | 1.36 | 1 | 1.36 |
|  | 19 | 0.65*1.5 | 0.975 | 6 | 5.85 |
|  | 20 | 0.85*1.4 | 1.19 | 13 | 15.47 |
|  | 21 | 0.65*1.4 | 0.91 | 6 | 5.46 |
| 区域5 | 22 | 0.85*1.5 | 1.275 | 4 | 5.1 |
|  | 23 | 0.85*1.4 | 1.19 | 7 | 8.33 |
| 合计 |  |  |  | 466 | 543.334 |
| 注：总面积约543.334平，以上造价包含纱窗运输、安装、配件、维保、税费等所有费用（因窗户装有锻铁格栅，二、三层纱窗安装时涉及从外侧使用高空车安装，费用已包含在报价中，不再另外计取），质保1年。 安装要求：纱网采用深灰色金刚纱网金刚纱网密度≥12目（即1英寸（25.4mm）的长度内孔数≥12个），金刚纱网丝直径≥0.55mm，边框采用不小于13mm厚铁灰色铝合金（壁厚≥0.8mm），带防蚊条，纱窗安装后要求贴合、牢固，符合国家相关工程质量标准。 |  |  |  |  |  |

| 新建干警办公大楼纱窗清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纱窗尺寸（m） | 单片面积（㎡） | 数量（个） | 面积（㎡） |
| 1 | 0.58*1.28 | 0.7424 | 228 | 169.2672 |
| 2 | 0.64*1.04 | 0.6656 | 4 | 2.6624 |
| 3 | 0.62*1.28 | 0.7936 | 4 | 3.1744 |
| 4 | 0.72*1.28 | 0.9216 | 28 | 25.8048 |
| 5 | 0.82*1.28 | 1.0496 | 7 | 7.3472 |
| 6 | 0.86*1.28 | 1.1008 | 6 | 6.6048 |
| 7 | 1.02*1.28 | 1.3056 | 130 | 169.728 |
| 8 | 1.13*1.28 | 1.4464 | 1 | 1.4464 |
| 9 | 0.58*1.38 | 0.8004 | 12 | 9.6048 |
| 10 | 0.72*1.38 | 0.9936 | 4 | 3.9744 |
| 11 | 0.82*1.38 | 1.1316 | 2 | 2.2632 |
| 12 | 0.86*1.38 | 1.1868 | 2 | 2.3736 |
| 13 | 1.02*1.38 | 1.4076 | 86 | 121.0536 |
| 合计 |  |  | 514 | 525.3048 |
| 注：总面积约525.3048平，以上造价包含纱窗运输、安装、配件、维保、税费等所有费用，质保1年。 安装要求：纱网采用深灰色金刚纱网，金刚纱网密度≥12目（即1英寸（25.4mm）的长度内孔数≥12个），金刚纱网丝直径≥0.55mm，边框采用不小于13mm厚铁灰色铝合金（壁厚≥0.8mm），带防蚊条，纱窗安装后要求贴合、牢固，符合国家相关工程质量标准。 |  |  |  |  |

注：（1）上述参数涉及到尺寸、体积、重量、距离的，除必须符合窗框安装尺寸或明确偏离范围的以外，均允许正负偏离2%。

（2）本项目为交钥匙工程，上述采购货物数量、技术参数及要求已包含并不限于本项目“采购内容及要求”中“报价要求”所列的价格组成，清单里未列明但因项目建设需要的其他主材、辅材等材料设备及相关配套费用由供应商自行承担；项目实施过程中，实际安装情况以采购人要求的为准。

- (3)采购人如需新增纱窗则按照以下计算公式为：结算单价（保留小数点后两位，四舍五入，精确到小数点后两位）=成交供应商成交金额÷1991.8588㎡（监舍号房纱窗923.22㎡+监舍民警区域纱窗543.334㎡+新建干警办公大楼纱窗525.3048㎡）*新增纱窗安装面积。最终新增采购纱窗需求（含数量、面积等）以实际发生的需求（含数量、面积等）的为准；对于采购人新增的纱窗安装需求（含数量、面积等），成交供应商不能拒绝供货和安装。

- （二）报价要求：各竞价供应商根据采购预算投标报价（报价均不得超过预算），投标报价须包含但不限于所需原材料成本、差旅费、施工机械（器械）使用费（高空作业车）、材料费、生产费、运输费、安全措施费、安装费（含高空作业费）、配套器件（含线路）费、1年售后维保服务费、税金等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。竞价供应商所报价格在成交后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因成交供应商责任而导致的采购人依据合同条款对成交供应商的扣款处罚除外）。

- （三）其他：安装纱窗共计三个区域，其中监舍号房及监舍民警区域位于监管区域，监狱监管区属于特殊场所，施工时段及施工方式受限（每日有效施工时间约为5-6小时，女性施工人员无法进入监管区域内，工具进出监管区均需逐个清点登记，工作人员进入监管区时不得携带香烟、打火机、钱包、手机、电子通信工具等违禁品），供应商报价时应综合考虑用工成本。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

- 1、服务时间：自合同签订之日起60日。

- 2、交付条件：以竞价文件及相关行业国家标准。

3、交货地点：福建省闽西监狱（采购人指定地点）。

4、付款方式：产品经采购人最终验收合格后，采购人在成交供应商提交的正式发票等相关报销材料后，达到付款条件起10个工作日，支付合同总金额的100.00%。

5、验收要求：由采购人组织人员按竞价文件及相关行业国家标准要求进行验收。

6、产品售后服务要求：整体售后维保1年。售后维保期自验收合格之日起计算。售后维保期内负责修理或更换有缺陷的零部件或整体，并在收到用户方的通知后1小时内响应要求，48小时内派人到达现场解决问题。

7、包装运输及安装：成交供应商提供的货物应按标准保护措施进行包装，以防止物资在运输途中损坏，确保物资安全无损运抵指定地点，到货后因组织人员按规范要求进行安装。货物在验收合格前，所发生的一切毁损、灭失等风险，均由成交供应商自行承担。成交供应商在送货、返回及安装途中发生的一切事故，采购人不承担任何责任。

8、履约保证金：

履约保证金百分比： 4 %。说明：供应商应在合同签订前向采购人缴纳合同金额的4%作为履约保证金，履约保证金以银行转账、支票、银行无条件支付保函（保函有效期应当涵盖本项目合同履约期）等非现金形式提交。履约保证金在合同期满且经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交供应商书面申请后30日内无息退还。

9、违约责任要求：

9.1供应商所供货物品种、型号等技术质量参数、尺寸、安装不符合要求的，采购人有权拒收，同时供应商应偿付该货物款10%的违约金，该违约金从采购人应付货款里相应抵扣；采购人可以另行采购，造成采购人损失的，供应商应予赔偿。

9.2如果成交供应商未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，成交供应商应按迟交货物金额的0.5%向采购人支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中予以扣除。若成交供应商逾期交货达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除合同，成交供应商仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

9.3供应商在售后维保期内未履行售后服务要求的，每违约一次应向采购人支付违约金500元，若因此给采购人造成损失的，供应商还应赔偿采购人所受的损失。

9.4成交供应商应当告知其参与合同履行的工作人员（含司机），凡涉及与监狱有关的事项，均应严格遵守法律、法规、规章和监狱的监管安全规定，且不得有任何为罪犯传递讯息、现金、银行卡、音视频播放设备、储存介质、手机、毒品、枪支、刀具、烟、酒等及私自会见在押罪犯等行为。成交供应商工作人员如有违反本项的情形，成交供应商应无条件立即更换该工作人员，并将按监狱相关规定进行处罚，采购人有权终止合同并没收全部履约保证金，若触犯法律，将移送司法机关处理。

9.5合同履行期间，成交供应商不得将项目转包他人，否则视为违约，采购人有权单方终止合同，并没收履约保证金。

9.6成交供应商不得给予采购人员或其他相关人员任何形式不正当利益，在招投标、合同履行过程中，发现成交供应商以违规方式成交的，或成交供应商有行贿等违法行为，一经发现的，将终止合同，没收履约保证金，并上报上级有关部门进行相应处罚。

9.7成交供应商应支付的违约金或赔偿金，采购人可从成交供应商货款或履约保证金中直接扣除，不足部分另向成交供应商追偿。

9.8若因供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由供应商承担赔偿责任。

9.9上述违约责任内容与本采购内容及要求中的其他约定有冲突的，违约责任按就高不就低原则处理。

10、诉讼相关费用承担：若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

11、不可抗力：

11.1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

11.2、不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

12、专利权及知识产权：

12.1、成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

12.2、若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则采购人有权单方解除与成交供应商签订的合同；没收全部履约保证金，同时采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

1	3、保密条款：

13.1 成交供应商须认真遵守国家保密法律法规和采购人相关规章制度，履行保密义务，应当对本项目的内容、因履行本项目合同或在本项目合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本项目以外的任何第三方披露，成交供应商须签订并严格执行《单位保密承诺书》；采购人根据成交供应商存在的前述违约行为（包括故意或过失）或因前述违约行为（包括故意或过失）造成采购人相关后果等实际情况，除了有权要求成交供应商承担相应法律责任外，还有权要求成交供应商偿付合同款2%至20%的违约金；造成采购人损失的，成交供应商还应予以赔偿。成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。成交供应商进入采购人工作区域的工作人员违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，并有权要求其偿付2000元至20000元的违约金，造成采购人损失的，还应予以赔偿。本条款不因合同届满或解除而失效。（《单位保密承诺书》及《个人保密承诺书》详见附件）。

13.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

13.3本条款不因合同届满或解除而失效。

14、廉政条款：供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

15、合同纠纷处理方式：

15.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

15.2合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

16、其他事项：

16.1、供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明、声明的真实性负责。供应商若提供虚假资料，一经发现将没收其全部保证金，并根据本文件和相关法律法规追究其 相关责任，其中：虚假资料若在审核过程中发现，将视为无效响应；若在竞价结束定标后发现，还将取消其成交资格（采购人保留定标后对成交人竞价标文件中的承诺内容和证明材料进行核查的权利，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况）；若在签订合同时发现，采购人还将取消其合同签订，给采购人造成损失的，需另行赔偿并负相关责任。

16.2、若遇国家政策调整及采购人上级管理机关通知要求变更或终止采购合同等特殊情况的，采购方有权变更或终止合同，并无需承担任何赔偿或补偿等责任。

16.3、除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

附件1

《单位保密协议》

甲方：福建省闽西监狱

乙方：

住所地：

统一社会信用代码：

法定代表人：

乙方与甲方进行业务接触时，知晓甲方是涉及国家秘密的刑罚执行机关，甲方的文件、资料、数据、信息及存储信息各类设备、载体均具有高度保密性；甲方工作人员也充分告知乙方所参与、知悉的甲方工作属于国家秘密的范围，乙方依法负有保守国家秘密的义务，不得有任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规和甲方关于保密工作规章制度要求的行为。 双方一致同意共同履行如下保密协议： 1.乙方承诺在订立合同过程中知悉、取得甲方相关业务信息、资料（包括但不限于：软件系统，各类书面材料，电子数据，采购数据、工作部署、安排、情况等，下同）后，无论合同是否成立、履行，均不得不正当地使用或以泄露、遗失、告知、公布、发表、传授、转让等方式使任何第三者知悉、取得。 2.在乙方持有、使用甲方相关资料的法定条件消失后或乙方不得持有、使用甲方相关资料的情形出现时，乙方应当立即将所有资料交还甲方，不得以恢复、复制、记录、存储等方式继续持有相关资料，甲方应对乙方交还资料的工作予以积极督促、配合，提供便利； 3.乙方须自觉遵守国家有关保密法律法规和甲方关于保密工作的规章制度； 4.乙方对本公司工作人员所知悉和持有的甲方资料、信息，根据实际情况采取有效的保密防范措施和教育，不留泄密隐患，在保密信息解密之前，知悉和管理信息的乙方具体工作人员对涉密信息负有保密责任。乙方需为己方有关人员的保密职责和侵权责任等行为负责； 5.乙方接触甲方业务工作的人员离岗、离职前，由乙方对其实行脱密期保守相关秘密的教育培训，并留存脱密教育的相关工作记录； 6.甲、乙双方工作接触终止后，乙方应依国家法律规定自觉履行保密义务，甲方应对乙方进行必要的保密提示和监督。乙方及其工作人员在履行职责中违反上述协议的，甲方有权追究乙方及其相关人员承担相应法律责任, 有权解除双方签订的所有合 作协议，有权视情要求乙方偿付本项目合同金额2%至20%的违约金，造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

附件2：

《个人保密协议》

本人所属或授权代理的公司与闽西监狱正在履行相关采购合同,在办理合同相关事务中，本人了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人郑重承诺：

- 一、认真遵守国家保密法律法规和闽西监狱相关规章制度，履行保密义务；

- 二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

- 三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体，不违规将闽西监狱工作文件等内部资料泄露出去；

- 四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和闽西监狱相关信息（包括但不限于工作信息）；

- 五、未经闽西监狱审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述； 违反上述承诺，除了我所属或代 理的公司按合同约定承担相关责任外，我自愿承担有关法律后果，自愿向闽西监狱支付本人违反上述保密承诺的违约金2000-20000元（具体金额由闽西监狱根据实情确定）。

第四章  合同参考文本

福建省闽西监狱 网上竞价采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为（项目编号）的（项目名称）项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2网上竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：       元（￥     ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照网上竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照网上竞价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照网上竞价文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。网上竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；网上竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                     乙方：

住所：                      住所：

单位负责人：                   单位负责人：

委托代理人：                   委托代理人：

联系方法：                    联系方法：

开户银行：                    开户银行：

账号：                      账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

# 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺近三年来未发生过中标或成交后与采购人未签订合同等行为的。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

### 4.特定资格要求（若有）

### 5.供应商需提供的其他材料

### （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 数量 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“项目名称”及“合同期限”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“项目名称”及“合同期限”）保持一致。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

1、报价一览表

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 货物（服务）内容 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  | 详见第三章网上竞价内容及要求 | 竞价当天电子平台报价 |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

- 2、货物（服务）分项报价表（若有）

- 1、供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。

- 2、供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

- 3、本表为货物、服务项目适用。

项目编号：

项目名称:

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：